Редакция от 10 апреля 2024 г.

##### ООО  «ДОРСТРОЙПРИБОР»

105118, г. Москва, Кирпичная улица, дом 22

# Телефоны (495) 366 22 71, (495) 366 38 35, (499) 369 76 97, (917) 556 97 97.

Интернет: www.dorstroypribor.ru. E-mail: dorstroypribor@mail.ru

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

В СВЯЗИ С НЕУСТОЙЧИВОСТЬЮ КУРСОВ ВАЛЮТ, ВЫНУЖДЕНЫ ИНФОРМИРОВАТЬ ВАС,

ЧТО ЦЕНЫ НА ИМПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ДАННЫХ ПРАЙС-ЛИСТА, В СООТВЕТСТВИИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ КУРСА. ПРИНОСИМ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ ЗА НЕУДОБСТВА.

(* - импортное оборудование выделено красным цветом)

Приборы и оборудование для контроля качества грунтов и каменных материалов

| N/N | Наименование изделия и его характеристика | Марка | Цена (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплект пробоотборников для определения плотности немёрзлых глинистых грунтов методом режущего кольца по ГОСТ 5180 (3 режущих кольца + крышка + ручка-наковальня + 2 пластинки, объем кольца 200 см3, толщина стенки 2,0 мм, диаметр кольца 70,5 мм, высота кольца 51,3 мм) | ПГ-200 | 6 720.00 |
|  | Комплект пробоотборников для определения плотности немёрзлых и сыпучемёрзлых песчаных грунтов методом режущего кольца по ГОСТ 5180 (3 режущих кольца + крышка + ручка-наковальня + 2 пластинки, объем кольца 400 см3, толщина стенки 3,0 мм, диаметр кольца 80,0 мм, высота кольца 79,6 мм) | ПГ-400 | 7 140.00 |
|  | Комплект пробоотборников для определения плотности мёрзлых песчаных грунтов методом режущего кольца по ГОСТ 5180 (3 режущих кольца + крышка + ручка-наковальня + 2 пластинки, объем кольца 400 см3, толщина стенки 3,0 мм, диаметр кольца 80,0 мм, высота кольца 80,0 мм) | ПГ-400М | 7 140.00 |
|  | Кольцо режущее объемом 200 см3 к комплекту ПГ-200 |  | 2 340.00 |
|  | Кольцо режущее объемом 400 см3 к комплекту ПГ-400 |  | 2 640.00 |
|  | Молоток для пробоотборника |  | 330.00 |
|  | Набор сит для грунта (200 мм с поддоном и крышкой из оцинкованной стали. Размеры ячеек: 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 по ГОСТ 12536-2014 | КП-131 | 19 980.00 |
|  | Набор сит для грунта (200 мм с поддоном и крышкой из нержавеющей стали. Размеры ячеек: 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 по ГОСТ 12536-2014 | КП-131НС | 28 560.00 |
|  | Набор сит для грунта ( 120 мм с поддоном и крышкой из нержавеющей стали. Размеры ячеек: 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 по ГОСТ 12536-2014 | СПП | 19 440.00 |
|  | Набор сит для определения зернового состава заполнителей ( 300 мм с поддоном и крышкой из оцинкованной стали. Размеры ячеек: 0,16; 0,315; 0,63; 1,25; 2,5; 5,0; 10; 20; 40 | КСИ-300 | 23 880.00 |
|  | Набор сит для определения зернового состава заполнителей ( 300 мм с поддоном и крышкой из нержавеющей стали. Размеры ячеек: 0,16; 0,315; 0,63; 1,25; 2,5; 5,0; 10; 20; 40 | КСИ-300НС | 31 920.00 |
|  | Набор сит для песка и а/бетона (200 мм из оцинкованной стали. Размеры ячеек: 0,05; 0,16; 0,315; 0,63; 1,25; 2,5; 5,0; 10; 15; 20; 40 с поддоном и крышкой | ЛО-251/1 | 23 220.00 |
|  | Набор сит для песка и а/бетона (200 мм из нержавеющей стали. Размеры ячеек: 0,05; 0,16; 0,315; 0,63; 1,25; 2,5; 5,0; 10; 15; 20; 40 с поддоном и крышкой | ЛО-251/1НС | 28 200.00 |
|  | Набор сит для цемента и минерального порошка (200 мм с поддоном и крышкой из оцинкованной стали. Размеры ячеек: 0,071; 0,08; 0,14; 0,315; 0,63; 0,9; 1,25 | ЛО-251 | 14 976.00 |
|  | Набор сит для цемента и минерального порошка (200 мм с поддоном и крышкой из нержавеющей стали. Размеры ячеек: 0,071; 0,08; 0,14; 0,315; 0,63; 0,9; 1,25 | ЛО-251НС | 19 380.00 |
|  | Набор сит для цемента и минерального порошка (120 мм с поддоном и крышкой из нержавеющей стали. Размеры ячеек: 0,071; 0,08; 0,14; 0,315; 0,63; 0,9; 1,25 | ЛО-251НСМ | 14 970.00 |
|  | Набор сит для почвы ( 200 мм с поддоном и крышкой из оцинкованной стали. Размеры ячеек: 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0 | СП-200 | 22 380.00 |
|  | Набор сит для почвы ( 200 мм с поддоном и крышкой из нержавеющей стали. Размеры ячеек: 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0 | СП-200НС | 33 480.00 |
|  | Набор сит для почвы ( 120 мм с поддоном и крышкой из оцинкованной стали. Размеры ячеек: 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0 | СП-120 | 14 124.00 |
|  | Набор сит для почвы ( 120 мм с поддоном и крышкой из нержавеющей стали. Размеры ячеек: 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0 | СП-120НС | 21 096.00 |
|  | Набор щелевидных сит для щебня ( 300 мм с поддоном и крышкой из нержавеющей стали. Размеры ячеек: 10х2,5; 20х5; 40х10; 70х20 мм |  | 32 160.00 |
|  | Набор сит для песка с квадратной ячейкой по ГОСТ 32727-2014 (200 мм из нержавеющей стали. Размеры ячеек: 0,063; 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 8 с поддоном и крышкой |  | 15 840.00 |
|  | Набор сит для песка с квадратной ячейкой по ГОСТ 32727-2014 (300 мм из нержавеющей стали. Размеры ячеек: 0,063; 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 8 с поддоном и крышкой |  | 20 880.00 |
|  | Набор сит для щебня с квадратной ячейкой по ГОСТ 33029-2014 (300 мм из нержавеющей стали. Размеры ячеек: 0,063; 1,4; 2,0; 2,8; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45; 63; 90; 126; 180 с поддоном и крышкой |  | 65 220.00 |
|  | Набор сит для минерального материала с квадратной ячейкой по ГОСТ Р 58401.1-2019 (ПНСТ 75-2015) (200 мм из нержавеющей стали. Размеры ячеек: 0,075; 0,15; 0,3; 0,6; 1,18; 2,36; 4,75; 9,5; 12,5; 19,0; 25,0; 37,5; 50 с поддоном и крышкой. |  | 42 780.00 |
|  | Набор сит для минерального материала с квадратной ячейкой по ГОСТ Р 58401.1-2019 (ПНСТ 75-2015) (300 мм из нержавеющей стали. Размеры ячеек: 0,075; 0,15; 0,3; 0,6; 1,18; 2,36; 4,75; 9,5; 12,5; 19,0; 25,0; 37,5; 50 с поддоном и крышкой. |  | 61 140.00 |
|  | Набор сит для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей с квадратной ячейкой по ГОСТ 58406.1-2020 (ПНСТ 183-2019) (300 мм из нержавеющей стали. Размеры ячеек: 0,063; 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0 с поддоном и крышкой |  | 58 080.00 |
|  | Набор сит для грохота ( 300 мм из 22 сит с поддоном и крышкой из оцинкованной стали. Размеры ячеек: 0,16; 0,315; 0,5; 0,63; 1,0; 1,25; 2,5; 3,0; 5,0; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 22,5; 25; 30; 40; 50; 60; 70 | КП-109/1 | 44 580.00 |
|  | Набор сит для грохота ( 300 мм из 22 сит с поддоном и крышкой из нержавеющей стали. Размеры ячеек: 0,16; 0,315; 0,5; 0,63; 1,0; 1,25; 2,5; 3,0; 5,0; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 22,5; 25; 30; 40; 50; 60; 70 | КП-109НС | 66 360.00 |
|  | Виброгрохот лабораторный с таймером и креплением для ускоренного рассева сыпучих материалов в комплекте с набором сит ( 300 мм | ВГ-300С | 147 300.00 |
|  | Виброгрохот лабораторный с таймером и креплением для ускоренного рассева сыпучих материалов без набора сит | ВГ-300 | 109 980.00 |
|  | ВНИМАНИЕ!!! – на некоторые размеры ячеек цена может отличаться с указанной стандартной стоимости |  |  |
|  | Сито диаметром 200 мм из оцинкованной стали с бронзовой сеткой (0,05 мм, 0,056 мм, 0,063 мм) |  | 2 460.00 |
|  | Сито диаметром 200 мм из оцинкованной стали с латунной сеткой (от 0,071 мм до 2,5 мм) |  | 2 280.00 |
|  | Сито диаметром 200 мм из оцинкованной стали с круглой перфорацией (от 1,0 до 80,0 мм) |  | 2 640.00 |
|  | Сито диаметром 200 мм из нержавеющей стали с бронзовой сеткой (0,05 мм, 0,056 мм, 0,063 мм) |  | 3 120.00 |
|  | Сито диаметром 200 мм из нержавеющей стали с нержавеющей сеткой (от 0,071 мм до 2,5 мм) |  | 2 808.00 |
|  | Сито диаметром 200 мм из нержавеющей стали с круглой перфорацией (от 1,0 до 80,0 мм) |  | 3 720.00 |
|  | Сито диаметром 300 мм из оцинкованной стали с бронзовой сеткой (0,05 мм, 0,056 мм, 0,063 мм) |  | 3 180.00 |
|  | Сито диаметром 300 мм из оцинкованной стали с латунной сеткой (от 0,071 мм до 2,5 мм) |  | 2 580.00 |
|  | Сито диаметром 300 мм из оцинкованной стали с круглой перфорацией (от 1,0 до 87,5 мм) |  | 3 000.00 |
|  | Сито диаметром 300 мм из нержавеющей стали с бронзовой сеткой (0,05 мм, 0,056 мм, 0,063 мм) |  | 3 720.00 |
|  | Сито диаметром 300 мм из нержавеющей стали с нержавеющей сеткой (от 0,071 мм до 2,5 мм) |  | 3 540.00 |
|  | Сито диаметром 300 мм из нержавеющей стали с круглой перфорацией (от 1,0 до 87,5 мм) |  | 4 440.00 |
|  | Сито диаметром 120 мм из оцинкованной стали с бронзовой сеткой (0,05 мм, 0,056 мм, 0,063 мм) |  | 1 860.00 |
|  | Сито диаметром 120 мм из оцинкованной стали с латунной сеткой (от 0,071 мм до 2,5 мм) |  | 1 716.00 |
|  | Сито диаметром 120 мм из оцинкованной стали с круглой перфорацией (от 1,0 до 40,0 мм) |  | 2 940.00 |
|  | Сито диаметром 120 мм из нержавеющей стали с бронзовой сеткой (0,05 мм, 0,056 мм, 0,063 мм) |  | 2 208.00 |
|  | Сито диаметром 120 мм из нержавеющей стали с нержавеющей сеткой (от 0,071 мм до 2,5 мм) |  | 2 496.00 |
|  | Сито диаметром 120 мм из нержавеющей стали с круглой перфорацией (от 1,0 до 40,0 мм) |  | 3 420.00 |
|  | Сито с размером ячейки 0,071 мм, ( 200 мм из оцинкованной стали | ИП-38 | 2 280.00 |
|  | Сита для мокрого рассева песка ( 200 мм из оцинкованной стали (0,05 мм и 0,315 мм) по ГОСТ 8735 |  | 6 480.00 |
|  | Сита для мокрого рассева песка ( 200 мм из нержавеющей стали (0,05 мм и 0,315 мм) по ГОСТ 8735 |  | 7 872.00 |
|  | Сита для мокрого рассева песка ( 300 мм из оцинкованной стали (0,05 мм и 0,315 мм) по ГОСТ 8735 |  | 8 328.00 |
|  | Сита для мокрого рассева песка ( 300 мм из нержавеющей стали (0,05 мм и 0,315 мм) по ГОСТ 8735 |  | 9 900.00 |
|  | Сито с размером ячейки 0,08 мм для определения тонкости помола цемента ( 120 мм с поддоном и крышкой | КСВ | 3 960.00 |
|  | Сито с размером ячейки 0,9 мм для определения тонкости помола цемента ( 120 мм с поддоном и крышкой | СЦ-120 | 3 960.00 |
|  | Сито с размером ячейки 0,2 мм для определения тонкости помола гипса по ГОСТ 23789 ( 200 мм с поддоном и крышкой | СГ | 4 704.00 |
|  | Поддон или крышка для набора сит ( 200 мм из оцинкованной стали |  | 1 440.00 |
|  | Поддон или крышка для набора сит ( 200 мм из нержавеющей стали |  | 1 800.00 |
|  | Поддон или крышка для набора сит ( 300 мм из оцинкованной стали |  | 1 692.00 |
|  | Поддон или крышка для набора сит ( 300 мм из нержавеющей стали |  | 2 136.00 |
|  | Поддон или крышка для набора сит ( 120 мм из оцинкованной стали |  | 1 260.00 |
|  | Поддон или крышка для набора сит ( 120 мм из нержавеющей стали |  | 1 692.00 |
|  | Установка для определения сопротивления истираемости щебня по показателю микро-Деваль по ГОСТ 32816-2014, ГОСТ 33024-2014 | ИМД-10 | 615 000.00 |
|  | Полочный барабан по ГОСТ 8269.0-97 (в комплекте с шарами) | КП-123Р | 256 800.00 |
|  | Шар для полочного барабана по ГОСТ 8269.0-97 |  | 900.00 |
|  | Балансирный конус Васильева для определения границы текучести глинистых грунтов |  | 6 300.00 |
|  | Шпатель металлический 20 см |  | 336.00 |
|  | Прибор стандартного уплотнения грунта полуавтоматический по ГОСТ 22733, модернизированный, 380Вх3ф | ПСУ-ПА М-9 | 222 600.00 |
|  | Прибор стандартного уплотнения грунта полуавтоматический по ГОСТ 22733, модернизированный, 220Вх1ф | ПСУ-ПА М-9 | 231 360.00 |
|  | Прибор стандартного уплотнения грунта Союздорнии по ГОСТ 22733 | ПСУ | 23 232.00 |
|  | Чашка металлическая вместимостью 6 литров для увлажнения и перемешивания грунта | ЧЗ | 2 880.00 |
|  | Лопатка для перемешивания из нержавеющей стали | ЛЗ | 990.00 |
|  | Прибор стандартного уплотнения (малый) для определения максимальной плотности и оптимальной влажности грунтов по ВСН 55-69 и определения активности шлаков по ГОСТ 8269.0-97 | МПСУ | 19 980.00 |
|  | Прибор для определения свободного набухания грунтов по ГОСТ 12248.6-2020 | ПНГ-1 | 23 970.00 |
|  | Прибор для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов из нержавеющей стали по ГОСТ 25584 | ПКФ-СД | 26 400.00 |
|  | Водомерная трубка к прибору для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов ПКФ-СД |  | 468.00 |
|  | Прибор для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов | КФ-1 | 16 920.00 |
|  | Плотномер пенетрационный статического действия с динамометрическим кольцом и индикатором часового типа калиброванный | В-1 | 29 436.00 |
|  | Запасной чехол для плотномеров В-1, Д-51А, ДПУ, ДПА |  | 1 140.00 |
|  | Запасной наконечник для плотномера В-1 |  | 996.00 |
|  | Динамический плотномер для определения коэффициента уплотнения грунта | Д-51А | 15 120.00 |
|  | Динамический универсальный плотномер для определения качества уплотнения грунта и мелко-зернистого асфальтобетона | ДПУ (КП-150) | 18 240.00 |
|  | Плотномер электронный для определения динамического модуля упругости грунтов и крупноблочных и щебеночных оснований дорог по методу штампа, имитирующего проезд автомобиля по дорожному покрытию. Масса падающего груза – 10 кг | ПДУ-МГ4 «Удар» | 580 500.00 |
|  | Прибор для определения степени пучинистости грунта по ГОСТ 28622-90 | УПГ-МГ4.01/Н «Грунт» | 580 500.00 |
|  | Анализатор коррозионной активности грунта комплексный для измерения величины удельного сопротивления грунта и средней плотности катодного тока по ГОСТ 9.602-89 | АКАГ (АКГК, ИКАГ) | 157 794.00 |
|  | Прибор для определения угла естественного откоса песчаных грунтов | УВТ-3М | 22 320.00 |
|  | Сосуд для отмучивания песка по ГОСТ 8735 | Соп (КП-305) | 4 380.00 |
|  | Сосуд для промывания щебня и гравия по ГОСТ 33055-2014 | Сощ (КП-306) | 4 692.00 |
|  | Анализатор влажности на основе электронных весов и инфракрасного излучателя, «Sartorius» | МА-35 | 289 140.00 |
|  | Анализатор влажности , «ADAM» (Великобритания) | PMB 53 | 205 200.00 |
|  | Воронка для определения объемного насыпного веса песка в лабораторных условиях | ЛОВ | 6 000.00 |
|  | Воронка двойная (метод лунки ) |  | 4 392.00 |
|  | Форма для изготовления образцов из укрепленных глинистых и песчаных грунтов |  | 36 108.00 |
|  | Форма для изготовления образцов из укрепленных крупнообломочных грунтов |  | 96 720.00 |
|  | Комплект форм для испытания щебня на дробимость (( 75 мм, ( 150 мм) | КП-116 | 16 500.00 |
|  | Передвижной шаблон для определения лещадности щебня по ГОСТ 8269.0 и ГОСТ 33053-2014 |  | 3 900.00 |
|  | Набор металлических игл для испытаний щебня, камня (15 шт. – алюминиевые, 10 шт. – стальные) | КП-401 | 3 564.00 |
|  | Индикатор прочности камня по ГОСТ 8269.0 с электронной индикацией | МИ-2 (типа КП-601/1) | 97 980.00 |
|  | Комплект калибров круглых для щебня (Ø 90; 100; 110; 120; 150; 200; 300 мм) по ГОСТ 8269.0 | КП-601/2 | 7 656.00 |
|  | Набор металлической мерной посуды (1, 2, 5, 10 л), оцинкованная сталь | МП | 5 400.00 |
|  | Набор металлической мерной посуды (1, 2, 5, 10 л), нержавеющая сталь | МП-Н | 6 960.00 |
|  | Набор металлической мерной посуды ( 5,10, 20, 50 л) | КП-601/4 | 21 996.00 |
|  | Металлическая мерная емкость 1 л |  | 3 480.00 |
|  | Металлическая мерная емкость 5 л |  | 4 692.00 |
|  | Металлическая мерная емкость 10 л |  | 5 280.00 |
|  | Металлическая мерная емкость 20 л |  | 6 600.00 |
|  | Металлическая мерная емкость 50 л |  | 8 328.00 |
|  | Ящик мерный 100 по ГОСТ 8269.0-97 |  | 17 280.00 |
|  | Противень лабораторный алюминиевый 240х350х43 мм |  | 876.00 |
|  | Противень лабораторный алюминиевый 330х440х40 мм |  | 1 188.00 |
|  | Бюксы алюминиевые (высота – 40 мм, диаметр – 50 мм) |  | 312.00 |
|  | Бюксы стеклянные с притертой крышкой |  | 372.00 |
|  | Совок для отбора проб сыпучих материалов METAL CRAFT KW-III-M12 (общая длина совка -22 см, длина ручки -7 см) |  | 492.00 |
|  | Совок пластмассовый для сыпучих материалов большой |  | 90.00 |
|  | Совок пластмассовый для сыпучих материалов малый |  | 72.00 |
|  | Емкость для сыпучих материалов с закручивающейся крышкой 1 л |  | 108.00 |
|  | Контейнер пластмассовый для грунта 5 л |  | 360.00 |
|  | Контейнер пластмассовый для грунта 7 л |  | 420.00 |
|  | Набор лабораторных ножей из 2-х штук |  | 648.00 |
|  | Набор лабораторных кистей из 3 штук |  | 336.00 |
|  | Набор лабораторных алюминиевых ложек из 4-х шт. |  | 288.00 |
|  | Пестик с резиновым наконечником |  | 348.00 |
|  | Щипцы для тиглей (бюксов). Длина 210 мм. |  | 504.00 |
|  | Ареометр для грунта | АГ 995-1030 | 6 996.00 |

2. Приборы и оборудование для контроля качества минеральных вяжущих и бетона

|  | Встряхивающий столик (ручной, диаметр 200 мм ) | ЛВС (КП-111) | 38 700.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Виброплощадка лабораторная с таймером и электромагнитом грузоподъёмностью до 100 кг (амплитуда 0,55-0,45 мм, частота 2900+100 кол./мин., напряжение 380 V) (2 электромагнита) | ВЛ-1ЭТ | 155 880.00 |
|  | Виброплощадка лабораторная с таймером и электромагнитом грузоподъёмностью до 100 кг (амплитуда 0,55-0,45 мм, частота 2900+100 кол./мин., напряжение 220 V) (2 электромагнита) | ВЛ-1ЭТ-2 | 155 880.00 |
|  | Комплект виброопор для виброплощадок (4 шт.) |  | 5 796.00 |
|  | Прибор Вебе для определения жесткости бетонной смеси | ВБ-1 | 26 280.00 |
|  | Пригруз к прибору ВБ-1 для испытания сверхжестких бетонных смесей | ПСЖС | 10 620.00 |
|  | Прибор Красного для определения жесткости бетонной смеси по ГОСТ 10181 |  | 4 764.00 |
|  | Объемомер для определения вовлечения воздуха в бетонную смесь по ГОСТ 1018 | ПП | 7 140.00 |
|  | Прибор для определения активности цемента | ИАЦ-04М | 73 980.00 |
|  | Прибор для определения подвижности растворной смеси по ГОСТ Р 58767-2019 | ПГР | 23 880.00 |
|  | Прибор Вика для определения нормальной густоты цементного теста в комплекте с 2-мя иглами по ГОСТ 30744-2001 | ОГЦ-1 | 23 880.00 |
|  | Игла для прибора Вика (короткая) |  | 840.00 |
|  | Игла для прибора Вика (длинная) |  | 810.00 |
|  | Усеченный конус к прибору Вика ОГЦ-1 капролоновый |  | 2 268.00 |
|  | Дополнительный груз 170 г к прибору Вика для определения показателя битумоемкости минерального порошка по ГОСТ Р 52129 |  | 1200.00 |
|  | Прибор Вика для определения нормальной густоты, сроков схватывания и ложного схватывания цементного теста в комплекте с 2-мя иглами по ГОСТ Р 56588-2015 из нержавеющей стали | ОГЦ-2 | 25 800.00 |
|  | Форма для определения ложного схватывания цемента 150х50х50 мм, толщина стенки 5 мм, габаритные размеры 160х60х55 мм, по ГОСТ Р 56588-2015 из нержавеющей стали |  | 16 920.00 |
|  | Усеченный конус к прибору Вика ОГЦ-2 по ГОСТ Р 56588-2015 |  | 3 864.00 |
|  | Склерометр механический для оценки прочности бетона методом упругого отскока. Диапазон измерений значений прочности на сжатие от 10 до 70 Н/мм2 для изделий толщиной более 100 мм. Производитель – Proceq (Швейцария) | Original Schmidt | 162 000.00 |
|  | Склерометр для оценки прочности бетона методом упругого отскока в комплекте с рекомендациями по эксплуатации | ОМШ-1 | 29 988.00 |
|  | Проверочная наковальня для склерометра ОМШ-1 (облегченная, под плиты пресса) | ОН-2 | 9 288.00 |
|  | Измеритель прочности бетона, раствора, кирпича методом ударного импульса по ГОСТ 22690 от 3 до 100 мПа (объем памяти – 500 результатов, 1 базовая градуировочная зависимость, 9 индивидуальных градуировочных зависимостей). Цветной дисплей. | ИПС-МГ4.01 | 122 400.00 |
|  | Измеритель прочности бетона, раствора, кирпича методом ударного импульса по ГОСТ 22690 от 3 до 100 мПа (объем памяти – 15000 результатов, 44 базовых градуировочных зависимостей, 20 индивидуальных градуировочных зависимостей). Цветной дисплей. | ИПС-МГ4.03 | 132 000.00 |
|  | Измеритель прочности бетона, раствора, кирпича методом ударного импульса по ГОСТ 22690 от 3 до 100 мПа (объем памяти – 16000 результатов, 1 базовая градуировочная зависимость, 9 индивидуальных градуировочных зависимостей). Электронный блок закреплен на корпусе склерометра с возможностью поворота на 90° относительно его продольной оси. Цветной дисплей. | ИПС-МГ4.04 | 156 000.00 |
|  | Измеритель прочности бетона, кирпича многопараметрическим методом определения прочности по ГОСТ 22690, визуализация и анализ сигналов, исследование свойств материалов (без пирометра) | Оникс-2.6 версия 2 | 198 000.00 |
|  | Измеритель прочности бетона, раствора, кирпича двухпараметрическим методом определения прочности (ударный импульс + отскок ) по ГОСТ 22690 | Оникс-2.5 версия 2 | 148 500.00 |
|  | Измеритель прочности бетона методом отрыва со скалыванием (5-100 Мпа, погрешность 2 %, усилие вырыва анкера 50 кН) по ГОСТ 22690 с кожаным кофром | Оникс-1.ОС.050 (5 тонн) | 214 500.00 |
|  | Прибор для неразрушающего контроля прочности бетона методом отрыва со скалыванием и методом отрыва стальных дисков по ГОСТ 22690 | ПОС-60 МГ4.О.2 | 175 200.00 |
|  | Прибор для неразрушающего контроля прочности бетона методами скалывания ребра, отрыва со скалыванием и отрыва стальных дисков по ГОСТ 22690 | ПОС-60 МГ4 «Скол».2 | 271 200.00 |
|  | Ультразвуковой прибор для определения прочности бетона по ГОСТ 17624, измерение глубины трещин. Сквозной и поверхностный методы прозвучивания без визуализации | Пульсар-2.1 | 226 500.00 |
|  | Ультразвуковой прибор для определения прочности бетона по ГОСТ 17624, измерение глубины трещин. Сквозной и поверхностный методы прозвучивания с визуализацией (дефектоскоп) | Пульсар-2.2 | 286 500.00 |
|  | Ультразвуковой прибор для определения прочности бетона по ГОСТ 17624 и контроля дефектов материалов. Поверхностный метод прозвучивания. | УКС-МГ4 | 163 200.00 |
|  | Ультразвуковой прибор для определения прочности бетона по ГОСТ 17624 и контроля дефектов материалов. Сквозной и поверхностный методы прозвучивания. | УКС-МГ4С | 187 200.00 |
|  | Устройство для оценки прочности бетона в конструкциях методом вырыва анкера | ПБЛР | 104 520.00 |
|  | Молоток Кашкарова в комплекте с одним стержнем |  | 5 088.00 |
|  | Угловой масштаб для молотка Кашкарова |  | 1 152.00 |
|  | Стержень к молотку Кашкарова (диаметр 12 мм) |  | 198.00 |
|  | Эталономер для тарировки стержней к молотку Кашкарова |  | 5 892.00 |
|  | Лабораторный круг истирания на два образца для определения износостойкости керамических плиток и бетона в соответствии с требованиями ГОСТ 6787, ГОСТ 13087 | ЛКИ-4 | 242 400.00 |
|  | Конус стандартный в комплекте с воронкой, штыковкой и мастерком для определения подвижности бетонной смеси по ГОСТ 10181 | КА | 6 900.00 |
|  | Металлический лист под конус КА 700 х 700 мм | МЛКА | 7 152.00 |
|  | Штыковка (L=110 мм, ( 26 мм) для уплотнения цементно-песчаных смесей | ШЦ | 990.00 |
|  | Штыковка (L=300 мм, ( 12 мм) для уплотнения растворных смесей | ШР | 516.00 |
|  | Штыковка (L=600 мм, ( 16 мм) для уплотнения бетонных смесей | ШБ | 612.00 |
|  | Чаша затворения сферическая для приготовления цементного теста | ЧЗ | 2 880.00 |
|  | Лопатка затворения цементного теста из нержавеющей стали | ЛЗ | 990.00 |
|  | Прибор типа АГАМА из нержавеющей стали для определения водонепроницаемости бетона по ГОСТ 12730.05 -2018 | ВВ-2 | 20 700.00 |
|  | Герметик для прибора типа АГАМА |  | 360.00 |
|  | Установка для оценки водонепроницаемости и фильтрации бетона по методу «мокрого пятна» в комплекте с формами | УВФ-6 | 450 720.00 |
|  | Форма цилиндра d=150 мм, h=150 мм | ФЦ-150У | 7 896.00 |
|  | Форма цилиндра d=150 мм, h=100 мм | ФЦ-150 х 100 | 7 284.00 |
|  | Форма цилиндра d=150 мм, h=50 мм | ФЦ-150 х 50 | 5 400.00 |
|  | Прибор Ле-Шателье |  | 21 000.00 |
|  | Камера пропарочная лабораторная из нержавеющей стали для хранения бетонных образцов в режиме нормального твердения по ГОСТ 10180-90 и для тепловой обработки бетонных образцов в воде при ускоренном определении их прочности по ГОСТ 22783. | КПЛ-1 | 158 184.00 |
|  | Камера универсальная пропарочная для тепловой обработки бетона в воде при ускоренном определении прочности из нержавеющей стали | КУП-1 | 208 440.00 |
|  | Камера универсальная пропарочная для тепловой обработки бетона в воде при ускоренном определении прочности из нержавеющей стали с автоматически поднимающейся крышкой | КУП-1А | 213 960.00 |
|  | Камера нормального твердения для хранения образцов бетона в стандартных условиях при температуре 20±2 °С и относительной влажности 95±5 % по ГОСТ 10180-90, ГОСТ 30744-2001, в виде шкафа 600х360х1065 мм | КНТ | 290 976.00 |
|  | Ванна-термостат для оттаивания бетонных образцов при проведении испытаний на морозостойкостьпо ГОСТ 10060-2012. Вместимость – 16 образцов 10х10х10 см. | ВТ-1 | 66 720.00 |
|  | Бачок из нержавеющей стали для кипячения цементных лепешек | БК | 18 480.00 |
|  | Бачок для испытания цемента кипячением с терморегулятором и регулируемой мощностью | БКУ | 165 720.00 |
|  | Кольцо Ле-Шателье для определения равномерности изменения объема цемента по ГОСТ 30744 |  | 7 800.00 |
|  | Ванна с гидрозатвором для хранения цементных образцов во влажных условиях | ВГЗ | 14 940.00 |
|  | Вискозиметр Суттарда для определения густоты гипсового теста по ГОСТ 23789 | ВС | 7 296.00 |
|  | Приспособление для испытания на изгиб балочек 40х40х160 мм | ПИ | 47 244.00 |
|  | Устройство для испытания бетона на растяжение при изгибе для образцов-балок 100х100х400 мм | УРИ | 49 080.00 |
|  | Устройство для испытания бетона на растяжение при раскалывании для образцов кубов и балок с сечением 100 х 100 мм | УРР | 40 404.00 |
|  | Приспособление для испытание на сжатие половинок балочек 40х40х160 мм | ПЛБ | 7 764.00 |
|  | Приспособление для испытания кирпича на изгиб | ПИК | 34 092.00 |
|  | Прибор для определения отклонения образца от плоскостности по ГОСТ 10180-2012 | НПЛ-1 | 22 500.00 |
|  | Прибор для определения отклонения образца от перпендикулярности по ГОСТ 10180-2012 | НПР-1 | 17 280.00 |
|  | Металлическая мерная емкость 5 л | МП-5 (ОМВ) | 4 260.00 |
|  | Сосуд для определения объемной массы и водоотделения при испытаниях растворной смеси | ЦС-113-1 | 2 880.00 |
|  | Устройство для определения водоудерживающей способности раствора | ОВС | 4 860.00 |
|  | Форма для образцов куба 20х20х20 мм (шестигнездная) | 6ФК-20 | 13 992.00 |
|  | Форма для образцов куба 70,7х70,7х70,7 мм (трехгнездовая) оцинкованная | 3ФК-70 | 5 880.00 |
|  | Форма для образцов куба 70,7х70,7х70,7 мм без дна (трехгнездовая) оцинкованная | 3ФК-70 (без дна) | 5 700.00 |
|  | Форма для образцов куба 100х100х100 мм (двухгнездовая) оцинкованная | 2ФК-100 | 5 832.00 |
|  | Форма для образцов куба 150х150х150 мм (одногнездовая) оцинкованная | ФК-150 | 6 084.00 |
|  | Форма для образцов призм 150х150х600 мм | ФП-150 | 43 992.00 |
|  | Форма для образцов призм 100х100х400 мм | ФП-100 | 12 972.00 |
|  | Форма для образцов призм 70х70х280 мм | ФП-70 | 12 600.00 |
|  | Форма для образцов призм 40х40х160 мм (трехгнездовая) | 3ФП-40М | 12 744.00 |
|  | Насадка к форме 3ФБ-40 | НБ | 5 652.00 |
|  | Насадка к форме 3ФК-70 |  | 3 444.00 |
|  | Насадка к форме 2ФК-100 |  | 4 284.00 |
|  | Насадка к форме ФК-150 |  | 4 608.00 |
|  | Насадка к форме ФП-100 |  | 9 540.00 |
|  | Насадка к форме ФП-150 |  | 19 596.00 |
|  | Пригруз для формы ФК-70 |  | 9 048.00 |
|  | Пригруз для формы ФК-100 |  | 11 088.00 |
|  | Пригруз для формы ФК-150 |  | 15 732.00 |
|  | Пригруз для формы ФП-100 |  | 27 948.00 |
|  | Пластины для передачи нагрузки на половинки образцов-балочек по ГОСТ 10180 70х70 мм | ППН 70 | 18 024.00 |
|  | Пластины для передачи нагрузки на половинки образцов-балочек по ГОСТ 10180 100х100 мм | ППН 100 | 20 688.00 |
|  | Измеритель защитного слоя бетона, расположения и диаметра арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом по ГОСТ 22904. | ИПА-МГ4 | 96 000.00 |
|  | Измеритель защитного слоя бетона, расположения и диаметра арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом по ГОСТ 22904. Дополнительный режим определения параметров армирования при неизвестных диаметре и защитном слое. | ИПА-МГ4.01 | 117 600.00 |
|  | Прибор для измерения толщины защитного слоя бетона в диапазоне 0…150 мм, определения расположения и диаметра арматуры в диапазоне 3…50 мм. Погрешность 4%, температурный режим –5+50 0С. С кейсом. | Поиск-2.51 | 150 000.00 |
|  | Прибор для контроля амплитуды и частоты колебаний виброустановок | «Вибротест»-МГ4 | 90 000.00 |
|  | Прибор для контроля виброскорости, виброускорения, амплитуды и частоты колебаний виброустановок | «Вибротест»-МГ4.01 | 114 000.00 |
|  | Виброметр для измерения среднеквадратического значения виброскорости (0,01…500 мм/с), амплитуды (0,01…3 мм) и частоты колебания (2…200 Гц) виброплощадок | ВИСТ-2.4 | 121 500.00 |
|  | Прибор для измерения теплопроводности и термического сопротивления строительных материалов в образцах и изделиях методами стационарного теплового потока и теплового зонда (размер образца 100 х 100 мм) по ГОСТ 30256 | ИТП-МГ4 «100» | 414 000.00 |
|  | Прибор для измерения теплопроводности строительных материалов в образцах и изделиях методом теплового зонда по ГОСТ 30256 | ИТП-МГ4 «Зонд» | 105 600.00 |
|  | Прибор для измерения теплопроводности (0,01…2,0 Вт/м0К) строительных материалов в образцах и изделиях по ГОСТ 30256 | МИТ-1 | 135 000.00 |
|  | Прибор для измерения напряжений в арматуре железобетонных конструкций частотным методом по ГОСТ 22362 | ЭИН-МГ4 | 96 000.00 |
|  | Прибор для измерения натяжений в арматуре железобетонных конструкций методом поперечной оттяжки по ГОСТ 22362. Диапазон контролируемых усилий 200…4500 кГс | ДО-40МГ4 | 164 400.00 |
|  | Прибор измерения механических напряжений (50…2000 Мпа) и параметров виброколебаний в элементах стержневой, проволочной и прядевой арматуры железобетонных конструкций частотным методом по ГОСТ 22362 | ИНК-2.4К | 141 000.00 |
|  | Вихретоковый дефектоскоп для поиска и оценки микротрещин, выходящих на поверхность металлов (радиус контроля 2,5 мм, минимальная глубина дефекта 0,25 мм, длина дефекта 2 мм, ширина раскрытия трещины не менее 5 мкм) | ВДЛ-5.2 | 58 500.00 |
|  | Цилиндр стальной составной для определения прочности пористых неорганических заполнителей сдавливанием в цилиндре по ГОСТ 9758-86 | ЦСС | 23 040.00 |

3. Приборы и оборудование для контроля качества органических вяжущих и асфальтобетона

|  | Пенетрометр стандартный для битумов по ГОСТ 11501 с индикатором часового типа ИЧ-50, подсветкой и зеркалом | Лидер-02 | 88 200.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пенетрометр автоматический для определения глубины проникания иглы (пенетрации) в испытуемый образец битума по ГОСТ 33136 и ГОСТ 11501 (пределы измерений от 0 до 400 единиц пенетрации) | АПН-360МГ4 | 198 660.00 |
|  | Пенетрометр полуавтоматический для битумов по ГОСТ 33136 (пределы измерений от 0 до 630 единиц пенетрации) | ПН-10Б | 465 000.00 |
|  | Пенетрометр автоматический (определение момента касания иглой битума) для битумов по ГОСТ 33136 (пределы измерений от 0 до 630 единиц пенетрации) | ПН-20Б | 555 000.00 |
|  | Кристаллизатор тонкостенный из нержавеющей стали ( 130 мм |  | 408.00 |
|  | Иглы для пенетрометра аттестованные по ГОСТ 33136-2014 (комплект из 4 игл), длина державки 38 мм |  | 6 540.00 |
|  | Чашка для пенетрометра алюминиевая, внутренняя высота 35 мм, диаметр 55 мм |  | 456.00 |
|  | Чашка для пенетрометра алюминиевая, внутренняя высота 60 мм, диаметр 55 мм |  | 594.00 |
|  | Прибор для определения температуры размягчения битума по кольцу и шару (ГОСТ 32054-2013) | КИШ-15Н | 25 968.00 |
|  | Прибор “Кольцо и Шар” автоматический для определения температуры размягчения битума по ГОСТ 33142 (диапазон температур размягчения от 0 0С до + 200 0С) 2-х испытуемых образцов | КИШ-20 | 502 500.00 |
|  | Прибор “Кольцо и Шар” автоматический для определения температуры размягчения битума по ГОСТ 33142 (диапазон температур размягчения от 0 0С до + 200 0С) 4-х испытуемых образцов | КИШ-20М4 | 585 000.00 |
|  | Ступенчатое или гладкое кольцо к прибору «Кольцо и Шар» |  | 492.00 |
|  | Направляющее кольцо к прибору «Кольцо и Шар» |  | 774.00 |
|  | Шар для прибора «Кольцо и Шар» |  | 126.00 |
|  | Прибор ручной для определения температуры хрупкости битума по методу Фрааса по ГОСТ 11507 | КП-125 | 92 760.00 |
|  | Прибор автоматический для определения температуры хрупкости битума по методу Фрааса по ГОСТ 11507 (диапазон температур хрупкости от -45 0С до + 20 0С) | АТХ-20 | 540 000.00 |
|  | Устройство для подготовки проб битума перед испытанием на приборе АТХ-20 (диапазон температур от +80 0С до + 250 0С) | УПП-10 | 111 540.00 |
|  | Вискозиметр стандартный для определения условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503 и битумных эмульсий по ГОСТ 52128 (отверстия истечения 3 мм и 5 мм) | ВУБ-1Р | 47 520.00 |
|  | Вискозиметр автоматический для определения условной вязкости по ГОСТ 11503 (термостатирование образца при 60 0С и 80 0С, диапазон времени истечения 0-999 с) | ВУБ-21 | 675 000.00 |
|  | Ротационный вискозиметр для определения динамической вязкости дорожных нефтяных битумов по ГОСТ 33137-2014 | РВ-20 | 1 365 000.00 |
|  | Печь для определения старения битумов под воздействием высокой температуры и воздуха по методу RTFOT (ГОСТ 33140-2014, ГОСТ 32185-2013) | ПСБ-10 | 975 000.00 |
|  | Дуктилометр полуавтоматический для определения растяжимости битумов (100 см) | ДБ-2М | 450 000.00 |
|  | Дуктилометр полуавтоматический для определения растяжимости битумов (150 см) | ДБ-150 | 487 500.00 |
|  | Дуктилометр автоматический для определения растяжимости битумов (150 см) с фиксацией момента растяжимости пробы | ДБ-20-150 | 780 000.00 |
|  | Дуктилометр автоматический для определения растяжимости битумов (100 см) с фиксацией момента растяжимости пробы. Встроенный термокриостат. | ДБ-20-100 | 975 000.00 |
|  | Форма латунная к дуктилометру - «восьмерка» по ГОСТ 11505-75, ГОСТ 33138-2014 |  | 6 786.00 |
|  | Прибор для определения температуры вспышки в открытом тигле с газовым поджигом | ТВО | 186 840.00 |
|  | Прибор для определения температуры вспышки в закрытом тигле с газовым поджигом | ТВЗ | 226 680.00 |
|  | Прибор автоматический для определения температуры вспышки в открытом тигле по ГОСТ 4333, ГОСТ 33141. Диапазон температур вспышки от +79 до +300 0 С. Электрический поджиг. | АТВО-20 | 585 000.00 |
|  | Прибор автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле по ГОСТ 6356-75. Диапазон температур вспышки от +12 до +370 0 С | АТВ-21 | 900 000.00 |
|  | Комплект стандартных образцов из 3 штук для прибора АТВ-21 |  | 17 520.00 |
|  | Прибор Сокслета для экстрагирования асфальтобетона (эк. 1 л, кол 2 л) по ГОСТ 12801 | 07 КШ 65/45 | 27 360.00 |
|  | Усеченный конус с пестиком для определения плотности и абсорбции песка по ГОСТ 58402.1-2019 |  | 6 552.00 |
|  | Комплект оборудования для определения количества пустот в песке по ГОСТ 58402.4-2019 (воронка с мерным стаканом, стойкой и противнем) |  | 26 712.00 |
|  | Стакан из нержавеющей стали (высота 15 см, диаметр 10 см) с герметически закрывающейся крышкой для отмывки растворителем органического вяжущего из асфальтобетонной смеси по ГОСТ 12801 |  | 5 184.00 |
|  | Прибор для определения глубины вдавливания штампа при испытании литых а/бетонных смесей по ГОСТ Р 54400-2020 в комплекте с термостатом, индикатором часового типа ИЧ-25 (или ИЧ-50), зажимной формой, формами для изготовления образцов (2 шт.), штыковкой, трамбовкой, шпателем | ПЛА-2 | 223 128.00 |
|  | Сборная форма с креплением для изготовления образцов литых асфальтобетонных смесей (7,07х7,07х7,07 см) |  | 16 860.00 |
|  | Форма зажимная для испытания образцов литых асфальтобетонных смесей |  | 11 700.00 |
|  | Усечённый конус с металлическим опорным листом 300 х 200 мм для определения удобоукладываемости литых асфальтобетонных смесей по ГОСТ Р 54400-2020 |  | 10 800.00 |
|  | Термостат для выдержки образцов из асфальтобетонной смеси по ГОСТ 12801-98, точность поддержания температуры ± 0,5( С, объем 18 л (ДхШхВ 320х300х200 мм) | ТВБ-18 | 77 880.00 |
|  | Термостат для выдержки образцов из асфальтобетонной смеси по ГОСТ 12801-98, точность поддержания температуры ± 0,5( С, объем 28 л (ДхШхВ 500х300х200 мм) | ТВБ-28 | 92 400.00 |
|  | Термостат для работы совместно с ДБ-2М, ДБ-150, АТХ-20. Рабочая температура +20…+100 О С, точность поддержания температуры ±0,1 (С, объем 20 л | ТС-20М | 232 500.00 |
|  | Термокриостат для работы совместно с ДБ-2М, ДБ-150, АТХ-20. Рабочая температура -20…+100 О С, точность поддержания температуры ±0,1 (С, объем 20 л | ТКС-20 | 412 500.00 |
|  | Вакуумная установка из нержавеющей стали с итальянским вакуумным насосом для водонасыщения асфальтобетонных образцов по ГОСТ 12801 | ВУ-976А | 122 400.00 |
|  | Вакуумная установка из нержавеющей стали с итальянским вакуумным насосом и фильтром-влагоотделителем для водонасыщения асфальтобетонных образцов по ГОСТ 12801 | ВУ-976А-Ф | 133 896.00 |
|  | Вакуумная установка из нержавеющей стали без вакуумного насоса |  | 67 800.00 |
|  | Насос вакуумный двухступенчатый 46 л/мин (Wigam, Италия) | RS3D | 65 340.00 |
|  | Фильтр-влагоотделитель на подставке для вакуумной установки |  | 12 984.00 |
|  | Вакуумметр для вакуумной установки | ВПЗ-УУ2 | 2 880.00 |
|  | Масло вакуумное (Россия), 1 л | ВМ-6 | 936.00 |
|  | Прокладка резиновая для вакуумной установки |  | 1 950.00 |
|  | Вакуумный пикнометр в комплекте с виброгрохотом для определения объемной плотности сыпучего заполнителя по ПНСТ 92-2016 (Италия) | В067N | 380 700.00 |
|  | Виброплощадка с таймером лабораторная универсальная для формования асфальтобетонных и бетонных образцов грузоподъемностью до 100 кг в комплекте с креплением для форм ( 71,4 и ( 101,0, универсальным пригрузом и подъёмным механизмом для пригруза (амплитуда 0,55-0,35 мм, частота 2900 ( 100 кол/мин, напряжение 380V) | ВЛ-1УМ | 173 640.00 |
|  | Виброплощадка с таймером лабораторная универсальная для формования асфальтобетонных и бетонных образцов грузоподъемностью до 100 кг в комплекте с креплением для форм ( 71,4 и ( 101,0, универсальным пригрузом и подъёмным механизмом для пригруза (амплитуда 0,55-0,35 мм, частота 2900 ( 100 кол/мин, напряжение 220V) | ВЛ-1УМ-2 | 173 640.00 |
|  | Виброплощадка с таймером лабораторная универсальная для формования асфальтобетонных и бетонных образцов грузоподъемностью до 100 кг в комплекте с креплением для форм ( 71,4 и ( 101,0 и универсальным пригрузом (амплитуда 0,55-0,35 мм, частота 2900 ( 100 кол/мин, напряжение 380V) | ВЛ-1УТ | 165 360.00 |
|  | Виброплощадка с таймером лабораторная универсальная для формования асфальтобетонных и бетонных образцов грузоподъемностью до 100 кг в комплекте с креплением для форм ( 71,4 и ( 101,0 и универсальным пригрузом (амплитуда 0,55-0,35 мм, частота 2900 ( 100 кол/мин, напряжение 220V) | ВЛ-1УТ-2 | 165 360.00 |
|  | Форма облегченная металлическая для изготовления асфальтобетонных образцов ( 50,5 мм по ГОСТ 1280 | ЛО-257 | 8 256.00 |
|  | Форма облегченная металлическая для изготовления асфальтобетонных образцов ( 71,4 мм по ГОСТ 12801 | ЛО-257 | 9 900.00 |
|  | Форма облегченная металлическая для изготовления асфальтобетонных образцов ( 101 мм по ГОСТ 12801 | ЛО-257 | 12 420.00 |
|  | Подставка к форме облегченной для изготовления а/бетонных образцов ( 50,5 мм |  | 2 160.00 |
|  | Подставка к форме облегченной для изготовления а/бетонных образцов ( 71,4 мм |  | 2 532.00 |
|  | Подставка к форме облегченной для изготовления а/бетонных образцов ( 101 мм |  | 3 936.00 |
|  | Воронка к форме облегченной для изготовления а/бетонных образцов ( 50,5 мм |  | 1 272.00 |
|  | Автоматический компактор Маршалла для подготовки цилиндрических образцов асфальтобетона по ПНСТ 110-2016 в комплекте с двумя формами 4'' и 6'' и звукопоглощающим шкафом |  | 427 440.00 |
|  | Устройство выпрессовочное с электроприводом для извлечения асфальтобетонных образцов из цилиндрических форм ( 4'' и ( 6'' (напряжение 380 V) | ВУ-5 | 243 360.00 |
|  | Устройство выпрессовочное с для извлечения асфальтобетонных образцов из цилиндрических форм по ГОСТ 12801-98 | ПВ-40МГ4 | 229 680.00 |
|  | Обжимное устройство в комплекте с индикатором часового типа ИЧ-10 для определения характеристик сдвигоустойчивости асфальтобетона по ГОСТ 12801 (для образцов Ø 71,4 мм) |  | 24 120.00 |
|  | Прибор для определения слеживаемости холодных а/б смесей по ГОСТ 12801 | ПСА | 13 596.00 |
|  | Форма для определения слеживаемости холодных а/б смесей ( 71,4 мм по ГОСТ 12801 |  | 12 360.00 |
|  | Пригруз для уплотнения образцов холодных а/б смесей по ГОСТ 12801 |  | 6 840.00 |
|  | Форма для определения плотности минерального порошка по ГОСТ Р 52129-2003, ГОСТ 32764-2014 |  | 4 950.00 |
|  | Форма для уплотнения образцов из смеси минерального порошка с битумом по ГОСТ Р52129-2003 |  | 2 496.00 |
|  | Дополнительный груз 170 г к прибору Вика для определения показателя битумоемкости минерального порошка по ГОСТ Р 52129 |  | 1200.00 |
|  | Приспособление для определения сцепления вяжущего с минеральной частью смеси по ГОСТ 12801-98 в к-те со стаканом химическим 600 мл | ОСВ | 2 580.00 |
|  | Приспособление для определения трещиностойкости полимерасфальтобетона при отрицательных температурах по ГОСТ 9128-2013 (пластина-шаблон + квадрат-шаблон) | ТСПА | 1 998.00 |
|  | Измеритель плотности асфальтобетона для оперативного неразрушающего контроля плотности и однородности уплотнения асфальтобетонных покрытий и оснований (16 зависимостей с возможностью корректировки). Диапазон плотности: 2,0…2,7 г/см3. С кофром. | ПАБ-1-1 | 575 550.00 |
|  | Металлические мерные цилиндры объёмом 2800 см3 и 9300 см3 по ГОСТ Р 58402.5-2019 |  | 22 176.00 |
|  | Корзина для определения стекания вяжущего по ГОСТ Р 58401.23-2019 |  | 12 360.00 |
|  | Корзина для выжигания асфальтобетона по ГОСТ Р 58401.15-2019, разные размеры, только под заказ |  | 12 360.00 |
|  | Тигель для выжигания асфальтобетона в корзине по ГОСТ Р 58401.15-2019, разные размеры, только под заказ |  | 8 280.00 |
|  | Захват с деревянной ручкой для тигля по ГОСТ Р 58401.15-2019 |  | 6 300.00 |
|  | Столик для гидростатического взвешивания с подъемным механизмом и лебёдкой, сосудом для воды и корзиной |  | 67 980.00 |
|  | Корзина для гидростатического взвешивания по ГОСТ Р 58402.6-2019 и ГОСТ 8269.0-97 |  | 13 680.00 |
|  | Тигель в комплекте с подставкой и захватом из нержавеющей стали для выжигания асфальтобетонной смеси по ГОСТ 12801-98. Размер тигля: 180х120х60 мм |  | 5 364.00 |
|  | Тигель из нержавеющей стали объёмом 1,2 л для выжигания асфальтобетонной смеси. Размер тигля: 180х120х60 мм |  | 2 688.00 |
|  | Захват для тиглей из нержавеющей стали |  | 1 440.00 |
|  | Приспособление – подставка на дно тигля из нержавеющей стали для ускорения процесса выжигания асфальтобетонной смеси |  | 1 440.00 |
|  | Котелок алюминиевый для разогрева битума и асфальтобетонной смеси 3 л |  | 996.00 |
|  | Котелок алюминиевый для разогрева битума и асфальтобетонной смеси 4,5 л |  | 1116.00 |
|  | Котелок алюминиевый для разогрева битума и асфальтобетонной смеси 6 л |  | 1428.00 |

4. Приборы для контроля качества нефтепродуктов,

оборудование для АЗС и нефтебаз

|  | Аппарат автоматический для определения температуры каплепадения нефтепродуктов (ГОСТ 6793-74, 29188.1-91 или ISO 6299.3, ASTM D-2265). Диапазон t каплепадения от +35 до +370°С. | Капля-20И (ASTM) Капля-20Р (ГОСТ) | 487 500.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Аппарат автоматический для определения температуры каплепадения нефтепродуктов (ГОСТ 6793-74, 29188.1-91, ISO 6299.3, ASTM D-2265). Диапазон t каплепадения от +35 до +370°С. | Капля-20У (ГОСТ и ASTM) | 585 000.00 |
|  | Аппарат автоматический для определения температур кристаллизации и замерзания (экспресс-метод) по ГОСТ 5066-91. Охлаждение продукта до температуры -70( С. | Кристалл-20Э | 645 000.00 |
|  | Пенетрометр полуавтоматический для пластичных смазок (ГОСТ 5346-78). Пределы измерений от 0 до 630 единиц пенетрации. | ПН-10С | 525 000.00 |
|  | Пенетрометр полуавтоматический для парафинов и церезинов (ГОСТ 25771-83). Пределы измерений от 0 до 630 единиц пенетрации. | ПН-10ПЦ | 675 000.00 |
|  | Устройство для перемешивания пластичных смазок (для подготовки проб к ПН-10С). | УППС-10 | 375 000.00 |
|  | Тиксометр (для определения механической стабильности смазок, ГОСТ 19295-73). | ТМС-1М | 877 500.00 |

5. Приборы для контроля качества лакокрасочных материалов и покрытий

|  | Электронный измеритель адгезии (прочности сцепления лакокрасочных покрытий, керамической плитки, штукатурки, защитных и фактурных покрытий с основанием) методом отрыва стальных дисков (пластин) по ГОСТ 28089, 28574. Усилие отрыва 100 кГс. | ПСО-1МГ4 С | 103 200.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электронный измеритель адгезии (прочности сцепления лакокрасочных покрытий, керамической плитки, штукатурки, защитных и фактурных покрытий с основанием) методом отрыва стальных дисков (пластин) по ГОСТ 28089, 28574. Усилие отрыва 250 кГс. | ПСО-2,5МГ4 С | 110 400.00 |
|  | Электронный измеритель адгезии (прочности сцепления лакокрасочных покрытий, керамической плитки, штукатурки, защитных и фактурных покрытий с основанием) методом отрыва стальных дисков (пластин) по ГОСТ 28089, 28574. Усилие отрыва 500 кГс. | ПСО-5МГ4 С | 117 600.00 |
|  | Электронный измеритель адгезии (прочности сцепления лакокрасочных покрытий, керамической плитки, штукатурки, защитных и фактурных покрытий с основанием) методом отрыва стальных дисков (пластин) по ГОСТ 28089, 28574. Усилие отрыва 1000 кГс. | ПСО-10МГ4 С | 124 800.00 |
|  | Магнитный толщиномер для измерения толщины немагнитных покрытий (на ферромагнитном основании). Виды контролируемых покрытий: лакокрасочные, гальванические (кроме никелевых), пленочные и др. Диапазон измерения 0-5000 мкм (5 мм). | ТМ-50МГ4 | 69 600.00 |
|  | Магнитный толщиномер для измерения толщины лакокрасочных, пленочных, гальванических и др. немагнитных покрытий на ферромагнитных металлах. Диапазон измерения 5-2000 мкм. | МТ2007 | 50 580.00 |

6. Прессовое и испытательное оборудование

|  | Пресс испытательный малогабаритный (315х480х700) 100 кН для испытаний асфальтобетонных образцов по ГОСТ 12801 | ПГМ-100МГ4 А | 783 000.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пресс испытательный малогабаритный (320х445х945) 500 кН для испытаний асфальтобетонных образцов по ГОСТ 12801 с возможность формовки образцов, испытание щебня на дробимость | ПГМ-500МГ4 А | 1 134 000.00 |
|  | Пресс испытательный малогабаритный (410х445х845) 1000 кН для испытаний бетонных образцов по ГОСТ 10180 | ПГМ-1000МГ4 | 1 161 000.00 |
|  | Пресс испытательный малогабаритный (410х445х905) 1500 кН для испытаний бетонных образцов по ГОСТ 10180 | ПГМ-1500МГ4 | 1 215 000.00 |
|  | Машина для испытания асфальтобетонных материалов 50 кН | ДТС-06-50/50 | 1 584 000.00 |
|  | Машина для испытания асфальтобетонных материалов 100 кН | ДТС-06-50/100 | 1 715 400.00 |

7. Весовое оборудование

(все электронные весы с поверкой, без стоимости калибровочных гирь)

|  | Весы электронные до 1500 г с возможностью гидростатического взвешивания. Цена деления 10 мг. Автокалибровка, «Shinko Denshi» (Япония) | ViBRA ALE-1502R | 173 760.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Весы электронные до 2200 г с возможностью гидростатического взвешивания. Цена деления 10 мг. Автокалибровка, «Shinko Denshi» (Япония) | ViBRA ALE-2202R | 173 760.00 |
|  | Весы электронные до 3200 г с возможностью гидростатического взвешивания. Цена деления 10 мг. Автокалибровка, «Shinko Denshi» (Япония) | ViBRA ALE-3202R | 194 760.00 |
|  | Весы электронные до 6200 г с возможностью гидростатического взвешивания. Цена деления 10 мг. Автокалибровка, «Shinko Denshi» (Япония) | ViBRA ALE-6202R | 197 160.00 |
|  | Весы электронные до 8200 г с возможностью гидростатического взвешивания. Цена деления 0,1 г. Автокалибровка, «Shinko Denshi» (Япония) | ViBRA ALE-8201R | 173 760.00 |
|  | Весы электронные до 15000 г с возможностью гидростатического взвешивания. Цена деления 0,1 г. Автокалибровка, «Shinko Denshi» (Япония) | ViBRA ALE-15001R | 236 280.00 |
|  | Весы электронные до 2200 г с возможностью гидростатического взвешивания. Цена деления 10 мг. Автокалибровка, «Shinko Denshi» (Япония) | ViBRA AJH-2200CE | 157 440.00 |
|  | Весы электронные до 3200 г с возможностью гидростатического взвешивания. Цена деления 10 мг. Автокалибровка, «Shinko Denshi» (Япония) | ViBRA AJH-3200CE | 177 960.00 |
|  | Весы электронные до 4200 г с возможностью гидростатического взвешивания. Цена деления 10 мг. Автокалибровка, «Shinko Denshi» (Япония) | ViBRA AJH-4200CE | 180 360.00 |
|  | Весы электронные до 8200 г с возможностью гидростатического взвешивания. Ц. д. 100 мг. Внешняя калибровка, «Shinko Denshi» (Япония) | ViBRA AJ-8200CE | 129 180.00 |
|  | Весы электронные до 12000 г с возможностью гидростатического взвешивания. Ц. д. 100 мг. Внешняя калибровка, «Shinko Denshi» (Япония) | ViBRA AJ-12KCE | 206 640.00 |
|  | Весы аналитические электронные до 120 г . Цена деления 0,1 мг. Ветрозащита, автокалибровка, «Shinko Denshi» (Япония) | ViBRA HT 124RCE | 219 300.00 |
|  | Весы аналитические электронные до 220 г . Цена деления 0,1 мг. Ветрозащита, автокалибровка, «Shinko Denshi» (Япония) | ViBRA HT 224RCE | 235 920.00 |
|  | Весы электронные до 220 г . Ц. д. 1 мг. Ветрозащита, автокалибровка, «Shinko Denshi» (Япония) | ViBRA AJH-220CE | 143 760.00 |
|  | Весы электронные до 320 г . Ц. д. 1 мг. Ветрозащита, автокалибровка, «Shinko Denshi» (Япония) | ViBRA AJH-320CE | 164 160.00 |
|  | Весы электронные до 420 г . Ц. д. 1 мг. Ветрозащита, автокалибровка, «Shinko Denshi» (Япония) | ViBRA AJH-420CE | 170 700.00 |
|  | Весы электронные до 620 г . Ц. д. 1 мг. Ветрозащита, автокалибровка, «Shinko Denshi» (Япония) | ViBRA AJH-620CE | 182 280.00 |
|  | Весы электронные до 320 г. Ц. д. 1 мг. Ветрозащита, автокалибровка, «Shinko Denshi» (Япония-Китай) | ViBRA AB-323RCE | 98 760.00 |
|  | Весы электронные до 620 г. Ц. д. 1 мг. Ветрозащита, автокалибровка, «Shinko Denshi» (Япония-Китай) | ViBRA AB-623RCE | 119 520.00 |
|  | Весы электронные до 1200 г. Ц. д. 10 мг, автокалибровка, «Shinko Denshi» (Япония-Китай) | ViBRA AB-1202RCE | 84 540.00 |
|  | Весы электронные до 3200 г. Ц. д. 10 мг, автокалибровка, «Shinko Denshi» (Япония-Китай) | ViBRA AB-3202RCE | 98 760.00 |
|  | Весы электронные до 12000 г. Ц. д. 100 мг, автокалибровка, «Shinko Denshi» (Япония-Китай) | ViBRA AB-12001RCE | 112 620.00 |
|  | Весы электронные до 4200 г с возможностью гидростатического взвешивания. Цена деления 10 мг. Автокалибровка, «Сартогосм» | СE4202-C | 153 720.00 |
|  | Весы электронные до 6200 г с возможностью гидростатического взвешивания. Цена деления 10 мг. Автокалибровка, «Сартогосм» | СE6202-C | 162 120.00 |
|  | Весы электронные до 1500 г с возможностью гидростатического взвешивания. Ц. д. 50 мг. Автокалибровка, «Adam» (Великобритания – Китай) | HCB 1502 | 50 760.00 |
|  | Весы электронные до 2200 г с возможностью гидростатического взвешивания. Ц. д. 10 мг. Автокалибровка, «Adam» (Великобритания – Китай) | HCB 2202 | 64 680.00 |
|  | Весы электронные до 3000 г с возможностью гидростатического взвешивания. Ц. д. 100 мг. Автокалибровка, «Adam» (Великобритания – Китай) | HCB 3001 | 50 700.00 |
|  | Весы электронные до 6000 г с возможностью гидростатического взвешивания. Ц. д. 100 мг. Автокалибровка, «Adam» (Великобритания – Китай) | HCB 6001 | 60 600.00 |
|  | Весы электронные портативные до 600 г . Ц. д. 20 мг. Внешняя калибровка, «CAS» (Корея) | CAS MWP-600 | 40 680.00 |
|  | Весы электронные портативные до 1500 г . Ц. д. 50 мг. Внешняя калибровка, «CAS» (Корея) | CAS MWP-1500 | 40 680.00 |
|  | Весы электронные портативные до 3000 г . Ц. д. 50 мг. Внешняя калибровка, «CAS» (Корея) | CAS MWP-3000H | 45 960.00 |
|  | Весы электронные технические портативные до 2 кг. Цена деления 1 г, «CAS» (Корея) | CAS SW-I-2 | 15 900.00 |
|  | Весы электронные технические портативные до 5 кг. Цена деления 2 г, «CAS» (Корея) | CAS SW-I-5 | 15 900.00 |
|  | Весы электронные технические портативные до 10 кг. Цена деления 5 г, «CAS» (Корея) | CAS SW-I-10 | 15 900.00 |
|  | Весы электронные технические портативные до 20 кг. Цена деления 10 г, «CAS» (Корея) | CAS SW-I-20 | 15 900.00 |
|  | Весы электронные технические до 5 кг. Цена деления 1 г, «CAS» (Корея) | CAS AD-5 | 28 200.00 |
|  | Весы электронные технические до 10 кг. Цена деления 2 г, «CAS» (Корея) | CAS AD-10 | 28 200.00 |
|  | Весы электронные технические до 25 кг. Цена деления 5 г, «CAS» (Корея) | CAS AD-25 | 28 200.00 |
|  | Весы электронные технические до 10 кг. Цена деления 1 г, «CAS» (Корея) | CAS AD-10H | 40 920.00 |
|  | Весы электронные технические до 20 кг. Цена деления 2 г, «CAS» (Корея) | CAS AD-20H | 40 920.00 |
|  | Весы электронные настольные универсальные до 6 кг. Допускаемая погрешность взвешивания: (1 г в диапазоне от 0,005 до 1,5 кг вкл. ; (2 г от 1,5 кг до 3,0 кг вкл. ; ( 4 г от 3,0 до 6,0 кг вкл. | ПВм-3/6 –ЖКИ-П | 14 820.00 |
|  | Весы электронные настольные универсальные до 15 кг. Допускаемая погрешность взвешивания: (2 в диапазоне от 0,02 до до 3,0 кг вкл; (4 г от 3,0 до 6,0 кг вкл; (10 г от 6,0 до 15,0 кг вкл.) | ПВм-3/15-ЖКИ-П | 14 880.00 |
|  | Весы электронные настольные универсальные до 32 кг. Допускаемая погрешность взвешивания: (2 г в диапазоне от 0,02 до 3,0 кг вкл.; (4 г от 3,0 до 6,0 кг вкл.; (10 г от 6,0 до 30 кг вкл. | ПВм-3/32-ЖКИ-П | 15 120.00 |
|  | Весы электронные напольные до 150 кг. Цена деления 50 г. Платформа 400х400 мм | ПВм-3/150-О | 25 200.00 |
|  | Комплект для гидростатического взвешивания (подвеска, крючок и емкость для воды) |  | 3 000.00 |

8. Сушильное оборудование

|  | Сушильный шкаф с принудительной конвекцией. Рабочая камера 40 л (410х275х360 мм). Максимальная температура 200ОС. Погрешность ±3 °С. Соответствует требованиям ГОСТ Р 58401.24 | ШС-40-02 | 79 908.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сушильный шкаф. Рабочая камера 80 л. Максимальная температура 200ОС. Камера из нержавеющей стали. Электронный терморегулятор | ШС-80-01-СПУ (200) | 74 520.00 |
|  | Сушильный шкаф. Рабочая камера 80 л. Максимальная температура 350ОС. Камера из нержавеющей стали. Электронный терморегулятор. Вентилятор. | ШС-80-01-СПУ (350) | 159 300.00 |
|  | Сушильный шкаф. Рабочая камера 67 л (390*445*390). Максимальная температура 350ОС. Электронный терморегулятор. | SNOL 67/350 | 188 160.00 |
|  | Сушильный шкаф из нержавеющей стали. Рабочая камера 67 л (390*445*390). Максимальная температура 350ОС. Электронный терморегулятор. | SNOL 67/350 (НС) | 232 500.00 |
|  | Сушильный шкаф. Рабочая камера 75 л (390*530*390). Максимальная температура 350ОС. Электронный терморегулятор. | SNOL 75/350 | 236 820.00 |
|  | Сушильный шкаф с вентилятором. Рабочая камера 58 л (390*380*390). Максимальная температура 350ОС. Электронный терморегулятор. | SNOL 58/350 | 210 360.00 |
|  | Сушильный шкаф с вентилятором из нержавеющей стали. Рабочая камера 58 л (390*380*390). Максимальная температура 350ОС. Электронный терморегулятор. | SNOL 58/350 (НС) | 257 820.00 |
|  | Сушильный шкаф с вентилятором из нержавеющей стали. Рабочая камера 120 л (550*400*580). Максимальная температура 300ОС. Электронный терморегулятор. Управление заслонкой вытяжки. | SNOL 120/300 (НС) | 445 800.00 |
|  | Муфельная печь. Рабочая камера 7,2 л. Максимальная температура 900 0 С. Керамический муфель. Электронный терморегулятор | SNOL 7,2/900 | 273 000.00 |
|  | Муфельная печь. Рабочая камера 7,2 л. Максимальная температура 1100 0 С. Керамический муфель. Электронный терморегулятор | SNOL 7,2/1100 | 320 640.00 |
|  | Муфельная печь. Рабочая камера 8,2 л. Максимальная температура 1100 0 С. Муфель из термоволокна. Электронный терморегулятор | SNOL 8,2/1100 | 189 540.00 |

9. Геодезические приборы и инструменты

|  | Нивелир с компенсатором “Sokkia” (28х, 1.5мм на 1км дв. хода), без штатива | B30A | 49 980.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нивелир с компенсатором “Sokkia” (24х, 2мм на 1км дв. хода), без штатива | B40A | 25 956.00 |
|  | Нивелир с компенсатором, с контрольной кнопкой “Vega” (32х, 1 мм на 1км дв. хода), без штатива | L32C | 18 120.00 |
|  | Нивелир с компенсатором “Vega” (30х, 1.5мм на 1км дв. хода), без штатива | L30 | 14 700.00 |
|  | Нивелир с компенсатором “Vega” (24х, 2.0мм на 1км дв. хода), без штатива | L24 | 13 200.00 |
|  | Штатив геодезический универсальный металлический, плоская головка | S6-2 | 4 920.00 |
|  | Нивелирная рейка раздвижная 3 м 3 секции для оптических нивелиров | TS3M | 5 160.00 |
|  | Нивелирная рейка раздвижная 4 м 4 секции для оптических нивелиров | TS4M | 5 580.00 |
|  | Нивелирная рейка раздвижная 5 м 5 секций для оптических нивелиров | TS5M | 5 580.00 |
|  | Деревянная нивелирная рейка, 3 м, складная, двусторонняя, прямая, со свидетельством о поверке | РН-3 | 1 884.00 |
|  | Деревянная нивелирная рейка, 3 м, складная, двусторонняя, прямая | РН-3 | 1 212.00 |

10. Измерительные приборы и инструменты

|  | Универсальная неразрезная дорожная рейка 3м, усиленная в соответствии с ГОСТ 30412-96 | РДУ-Кондор-Н | 42 840.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Клиновой промерник для определения величины просвета под рейкой по ГОСТ 30412-96 | Кондор-КП | 7 200.00 |
|  | Твердомер для дорожных покрытий | ТК-1 | 7 080.00 |
|  | Прибор для определения шероховатости дорожных покрытий по методу «песчаное пятно» по ГОСТ 33147-2014 | КП-139 | 14 880.00 |
|  | Колесо дорожное пластиковое, диапазон работы счетчика 0-9999,99 м, «Nedo» | 703111 | 27 804.00 |
|  | Колесо дорожное, диапазон работы счетчика 0-9999,99 м, «Nedo» | 703113 – mini | 20 520.00 |
|  | Рулетки фиберглассовые в круглом закрытом пластиковом корпусе, «Фиско» (Англия): 10 м | FT-10/9 | 2 580.00 |
|  | 20 м | FT-20/9 | 3 348.00 |
|  | 30 м | FT-30/9 | 3 876.00 |
|  | Рулетки фиберглассовые в открытом пластиковом корпусе, «Фиско»: 50 м | RN-50/9 | 6 048.00 |
|  | Рулетки стальные с лакокрасочным покрытием в закрытом корпусе, «Фиско»: 5 м | UM5M | 1 200.00 |
|  | 10 м | CC-10M | 3 084.00 |
|  | 20 м | CC-20M | 3 936.00 |
|  | Рулетки стальные с лакокрасочным покрытием в открытом корпусе, «Фиско»: 20 м | TR-20/5 | 5 208.00 |
|  | 30 м | TR-30/5 | 6 132.00 |
|  | 50 м | TR-50/5 | 7 704.00 |
|  | 100 м | PR-100/5 | 8 628.00 |
|  | Линейка металлическая 150 мм (ГОСТ 427-75, без поверки) |  | 120.00 |
|  | Линейка металлическая 300 мм (ГОСТ 427-75, без поверки) |  | 216.00 |
|  | Линейка металлическая 500 мм (ГОСТ 427-75, без поверки) |  | 324.00 |
|  | Линейка металлическая 1000 мм (ГОСТ 427-75, без поверки) |  | 720.00 |
|  | Индикатор часового типа | ИЧ-10 | 6 468.00 |
|  | Индикатор часового типа | ИЧ-25 | 27 960.00 |
|  | Штангенциркуль | ШЦ1-150-0,1 2кл | 3 240.00 |
|  | Набор щупов № 3; 2 класс точности (0,55 – 1,0 мм) |  | 360.00 |
|  | Таймер-секундомер цифровой 0-99 мин. |  | 1 908.00 |
|  | Часы песочные 1 мин |  | 204.00 |
|  | Часы песочные 2 мин |  | 204.00 |
|  | Часы песочные 3 мин |  | 234.00 |
|  | Часы песочные 5 мин |  | 234.00 |
|  | Часы песочные 10 мин |  | 276.00 |

11. Барометры, влагомеры, гигрометры

|  | Барометр бытовой «Погодникъ», диаметр 160 мм |  | 3 600.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Барометр-анероид контрольный | М67 | 49 380.00 |
|  | Влагомер для контроля влажности древесины по ГОСТ 16588 | «Влагомер»-МГ4Д | 50 400.00 |
|  | Влагомер для контроля влажности бетона, кирпича, древесины по ГОСТ 21718 и ГОСТ 16588 | «Влагомер»-МГ4Б | 69 600.00 |
|  | Влагомер универсальный для контроля влажности древесины, поверхностей готовых изделий, сыпучих материалов | «Влагомер»-МГ4У | 88 800.00 |
|  | Влагомер универсальный для определения влажности бетона, кирпича, песка и древесины в комплекте с объемно-планарным и зондовым датчиками | ВИМС-2.21исп 1 | 115 500.00 |
|  | Влагомер универсальный для определения влажности бетона, кирпича и песка в комплекте с зондовым датчиком | ВИМС-2.21 исп 3 | 76 500.00 |
|  | Гигрометр психрометрический для определения относительной влажности (20-90%) в диапазоне температур воздуха от +0 до +25ОС | ВИТ-1 | 2 940.00 |
|  | Гигрометр психрометрический для определения относительной влажности (20-90%) в диапазоне температур воздуха от +15 до +40ОС | ВИТ-2 | 2 940.00 |
|  | Цифровой измеритель относительной влажности (0-99,9%) и температуры воздуха (-20... +85О С) | ТГЦ-МГ4 | 42 900.00 |

12. Термометры

|  | Термометр цифровой зондовый -40+2500, L погружаемой части =340 мм, ( 4 мм, предел погрешности ±0,5% (с калибровкой) | ТЦЗ-МГ4 | 13 860.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Термометр биметаллический для а/бетона 0 + 2000, ( 40 мм, L=150 мм, цена деления 20 | ТБП-40 | 3 300.00 |
|  | Термометр цифровой карманный многофункциональный с щупом (193 мм) из нержавеющей стали -500 + 3000, разрешение 0,10, погрешность ±2,00 (при температуре 2000) | RST PRO | 3 900.00 |
|  | Термометр инфракрасный бесконтактный (пирометр) –30 + 4000, точность + 20, с госповеркой | Testo 830-T1 | 15 960.00 |
|  | Термометр инфракрасный бесконтактный (пирометр) –50 + 3500, точность + 20, с госповеркой | MLG 35 FIX | 9 960.00 |
|  | Термометр ртутный лабораторный -30...+70О (ц.д. 1О) | ТЛ-2 N 1 | 4 224.00 |
|  | Термометр ртутный лабораторный 0...+100О (ц.д. 1О) | ТЛ-2 N 2 | 4 920.00 |
|  | Термометр ртутный лабораторный 0...+1500 (ц.д. 1О) | ТЛ-2 N 3 | 4 920.00 |
|  | Термометр ртутный лабораторный 0...+250О (ц.д. 1О) | ТЛ-2 N 4 | 4 920.00 |
|  | Термометр ртутный лабораторный 0...+3500 (ц.д. 1О) | ТЛ-2 N 5 | 4 920.00 |
|  | Термометр ртутный лабораторный -30...+200 (ц.д. 0,10) | ТЛ-4 N 1 | 11 484.00 |
|  | Термометр ртутный лабораторный 0...+55О (ц.д. 0,1О) | ТЛ-4 N 2 | 11 484.00 |
|  | Термометр ртутный лабораторный +50...+105О (ц.д. 0,1О) | ТЛ-4 N 3 | 13 908.00 |
|  | Термометр ртутный лабораторный +100...+155О (ц.д. 0,1О) | ТЛ-4 N 4 | 13 908.00 |
|  | Термометр ртутный для нефтепродуктов (для КиШ) 0...+600 (ц.д. 0,5О) | ТН-3 N 1 | 6 648.00 |
|  | Термометр ртутный для нефтепродуктов (для КИШ) +50...+110О (ц.д. 0,5О) | ТН-3 N 2 | 6 648.00 |
|  | Термометр ртутный для нефтепродуктов 0…+170º (ц.д. 1º) | ТН-1№1 | 6 648.00 |
|  | Термометр ртутный для нефтепродуктов +130...+300О (ц.д. 1º) | ТН-1 N 2 | 6 648.00 |
|  | Термометр ртутный для нефтепродуктов +30...+100О (ц.д. 0,2О) | ТН-5 | 6 648.00 |
|  | Термометр ртутный для нефтепродуктов -30...+60О (ц.д. 1О) | ТН-6 | 6 648.00 |
|  | Термометр ртутный для нефтепродуктов 0...+360О (ц.д. 1О) | ТН-2М | 6 648.00 |
|  | Термометр для нефтепродуктов -80...+60О (160 мм) (ц.д. 1О) (толуол) | ТН-8М | 7 452.00 |
|  | Термометр метеорологический максимальный ртутный -35...+50О (ц.д. 0,5О) | ТМ-1 | 21 132.00 |
|  | Термометр метеорологический (минимальный) -50...+40О | ТМ-2 | 21 132.00 |
|  | Термометр метеорологический (пращевой) -30...+50О | ТМ-8 | 1 608.00 |
|  | Термометр метеорологический низкоградусный спиртовый -70....+20О (ц.д .0,5О) (спирт) | ТМ-9 | 25 596.00 |
|  | Термометр технический прямой -35...+50О (ц.д. 1О, нижняя часть 103, 163 мм) | ТТП N 2 | 3 192.00 |
|  | Термометр технический прямой 0...+100О (ц.д. 1О, нижняя часть 65, 103, 163 мм) | ТТП N 4 | 3 192.00 |
|  | Термометр технический прямой 0...+160О (ц.д. 2О,нижння часть 66, 103, 163 мм) | ТТП N 5 | 3 936.00 |
|  | Термометр технический прямой 0...+200О (ц.д. 2О, нижняя часть 66, 103, 163 мм ) | ТТП N 6 | 3 936.00 |
|  | Термометр технический прямой 0...+350О (ц.д. 5О, нижняя часть 66, 163 мм ) | ТТП N 8 | 6 660.00 |
|  | Термометр технический прямой 0…+4000 (ц.д. 50, нижняя часть 103 мм) | ТТП №9 | 8 556.00 |
|  | Термометр технический прямой –30+50 (ц.д. 1О, нижняя часть 103 мм), (керосин) | ТТП-2К | 732.00 |
|  | Термометр специальный технический прямой 0+100 (ц.д. 1О, нижняя часть 60, 100, 160 мм), (керосин или спирт) | СП-2П | 588.00 |
|  | Термометр специальный технический прямой 0+200 (ц.д. 2О, нижняя часть 60, 100, 160 мм) (керосин или спирт) | СП-2П | 588.00 |
|  | Термометр комнатный |  | 456.00 |
|  | Термометр оконный -50...+50О |  | 456.00 |

13. Ареометры

|  | Ареометр общего назначения | АОН-1 700-760 | 876.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ареометр общего назначения | АОН-1 760-820 | 876.00 |
|  | Ареометр общего назначения | АОН-1 820-880 | 876.00 |
|  | Ареометр общего назначения | АОН-1 880-940 | 876.00 |
|  | Ареометр общего назначения | АОН-1 940-1000 | 876.00 |
|  | Ареометр общего назначения | АОН-1 1000-1060 | 876.00 |
|  | Ареометр общего назначения | АОН-1 1060-1120 | 876.00 |
|  | Ареометр общего назначения | АОН-1 1120-1180 | 876.00 |
|  | Ареометр общего назначения | АОН-1 1180-1240 | 876.00 |
|  | Ареометр общего назначения | АОН-1 1240-1300 | 876.00 |
|  | Ареометр общего назначения | АОН-1 1300-1360 | 876.00 |
|  | Ареометр общего назначения | АОН-1 1360-1420 | 876.00 |
|  | Ареометр общего назначения | АОН-1 1420-1480 | 876.00 |
|  | Ареометр общего назначения | АОН-1 1480-1540 | 876.00 |
|  | Ареометр общего назначения | АОН-1 1540-1600 | 876.00 |
|  | Ареометр общего назначения | АОН-1 1600-1660 | 876.00 |
|  | Ареометр общего назначения | АОН-1 1660-1720 | 876.00 |
|  | Ареометр общего назначения | АОН-1 1720-1780 | 876.00 |
|  | Ареометр общего назначения | АОН-1 1780-1840 | 876.00 |
|  | Набор ареометров (19 штук) | АОН-1 | 14 976.00 |
|  | Ареометр общего назначения | АОН-3 1000-1400 | 960.00 |
|  | Ареометр общего назначения | АОН-4 1000-1500 | 960.00 |
|  | Ареометр общего назначения | АОН-4 1000-1800 | 960.00 |
|  | Ареометры для нефти с термометром АНТ-1 (предназначены для измерения плотности бензина, дизельного топлива летом и зимой; диапазон измерения температур -20+45ОС) | АНТ-1 650-710 | 2 268.00 |
|  | Ареометр для нефти с термометром АНТ-1 | АНТ-1 710-770 | 2 268.00 |
|  | Ареометр для нефти с термометром АНТ-1 | АНТ-1 770-830 | 2 268.00 |
|  | Ареометр для нефти с термометром АНТ-1 | АНТ-1 830-890 | 2 268.00 |
|  | Ареометр для нефти с термометром АНТ-1 | АНТ-1 890-950 | 2 268.00 |
|  | Ареометр для нефти с термометром АНТ-1 | АНТ-1 950-1010 | 2 268.00 |
|  | Ареометр для нефти с термометром АНТ-2 | АНТ-2 670-750 | 2100.00 |
|  | Ареометр для нефти с термометром АНТ-2 | АНТ-2 750-830 | 2100.00 |
|  | Ареометр для нефти с термометром АНТ-2 | АНТ-2 830-910 | 2100.00 |
|  | Ареометр для нефти с термометром АНТ-2 | АНТ-2 910-990 | 2100.00 |
|  | Ареометр для спирта | АСП-3 0-40 | 960.00 |
|  | Ареометр для спирта | АСП-3 40-70 | 960.00 |
|  | Ареометр для спирта | АСП-3 70-100 | 960.00 |
|  | Ареометр для электролита | АЭ-3 1000-1120 | 720.00 |
|  | Ареометр для электролита | АЭ-3 1080-1280 | 720.00 |
|  | Ареометр для электролита | АЭ-3 1200-1280 | 720.00 |
|  | Ареометр для грунта | АГ-995-1030 | 6 996.00 |

14. Лабораторные изделия из пластмассы

|  | Ведро пластмассовое без крышки, 5 л |  | 198.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Воронка пластмассовая ( 120 мм |  | 48.00 |
|  | Воронка пластмассовая ( 80 мм |  | 36.00 |
|  | Груша резиновая |  | 114.00 |

15. Изделия из стекла

|  | Бюксы стеклянные (стаканчик для взвешивания) | СН-45/13 ТС ТУ | 372.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бюретка для титрования с краном | 1-1-2-50-0,1 | 960.00 |
|  | Воронка делительная цилиндрическая | ВД-1-10 | 936.00 |
|  | Воронка делительная цилиндрическая | ВД-1-25 | 1 104.00 |
|  | Воронка делительная цилиндрическая | ВД-1-50 | 1 308.00 |
|  | Воронка делительная цилиндрическая | ВД-1-125 | 792.00 |
|  | Воронка лабораторная | В-36-50 ХС | 186.00 |
|  | Воронка лабораторная | В-56-80 ХС | 258.00 |
|  | Воронка лабораторная | В-75-100 ХС | 300.00 |
|  | Воронка лабораторная | В-100-150 ХС | 468.00 |
|  | Воронка лабораторная | В-150-230 ХС | 1 044.00 |
|  | Капельница Шустера для дозировки индикаторов и других растворов |  | 780.00 |
|  | Колба коническая | КН-1-250-29/32 | 450.00 |
|  | Колба коническая | КН-3-100-34 | 312.00 |
|  | Колба коническая | КН-3-250-34 | 390.00 |
|  | Колба коническая | КН-3-500-34 | 450.00 |
|  | Колба коническая со шкалой | КН-3-1000-50 | 972.00 |
|  | Колба коническая со шкалой | КН-3-2000-50 | 870.00 |
|  | Колба плоскодонная | П-3-100-34 | 312.00 |
|  | Колба плоскодонная | П-3-250-34 | 372.00 |
|  | Колба плоскодонная | П-3-500-34 | 390.00 |
|  | Колба плоскодонная | П-3-1000-34 | 558.00 |
|  | Колба мерная по ГОСТ 1770 | 1-50 | 216.00 |
|  | Колба мерная по ГОСТ 1770 | 1-100 | 258.00 |
|  | Колба мерная по ГОСТ 1770 | 1-200 | 312.00 |
|  | Колба мерная по ГОСТ 1770 | 1-250 | 342.00 |
|  | Колба мерная по ГОСТ 1770 | 1-500 | 420.00 |
|  | Колба мерная по ГОСТ 1770 | 1-1000 | 720.00 |
|  | Мензурка по ГОСТ 1770 | 50 мл | 342.00 |
|  | Мензурка по ГОСТ 1770 | 100 мл | 402.00 |
|  | Мензурка по ГОСТ 1770 | 250 мл | 576.00 |
|  | Мензурка по ГОСТ 1770 | 500 мл | 654.00 |
|  | Мензурка по ГОСТ 1770 | 1000 мл | 1 014.00 |
|  | Мешалка стеклянная | L 280 | 234.00 |
|  | Пикнометр | ПЖ-2-50 | 1 488.00 |
|  | Пикнометр | ПЖ-2-100 | 1 848.00 |
|  | Пипетка измерительная | 2-1-2-25 | 792.00 |
|  | Пипетка с расширением и меткой без деления | 2-2-25 | 204.00 |
|  | Пипетка с расширением и меткой без деления | 2-2-50 | 216.00 |
|  | Колба к прибору Сокслета | П-1-2000-29/32 | 1 818.00 |
|  | Пробирка центрифужная без делений | П-1-10 | 66.00 |
|  | Пробирка центрифужная с делениями | П-1-10-0,1 | 174.00 |
|  | Пробирка мерная по ГОСТ 1770 | П-2-25-14/23 | 216.00 |
|  | Промывалка 250 мл | КШ 29/32 | 2 100.00 |
|  | Промывалка 750 мл | КШ 29/32 | 2 400.00 |
|  | Стакан химический со шкалой 150 мл | Н-1-150 | 90.00 |
|  | Стакан химический со шкалой 250 мл | Н-1-250 | 138.00 |
|  | Стакан химический со шкалой 400 мл | Н-1-400 | 180.00 |
|  | Стакан химический со шкалой 600 мл | Н-1-600 | 216.00 |
|  | Стакан химический со шкалой 800 мл | Н-1-800 | 312.00 |
|  | Стакан химический со шкалой 1000 мл | Н-1-1000 | 468.00 |
|  | Стакан химический без шкалы 2000 мл | Н-1-2000 | 1 404.00 |
|  | Стакан мерный 600 мл (полипропилен, Германия) |  | 390.00 |
|  | Холодильник | ХСВО-10-14-19ТС | 4 164.00 |
|  | Холодильник | ХСВО-16-19-29ТС | 5 448.00 |
|  | Цилиндр измерительный с носиком по ГОСТ 1770 | 1-10-2 | 252.00 |
|  | Цилиндр измерительный с носиком по ГОСТ 1770 | 1-25-2 | 312.00 |
|  | Цилиндр измерительный с носиком по ГОСТ 1770 | 1-50-2 | 342.00 |
|  | Цилиндр измерительный с носиком по ГОСТ 1770 | 1-100-2 | 390.00 |
|  | Цилиндр измерительный с носиком 100 мл по ТУ 9464-013-52876351-2014, ГОСТ 1770 | 3-100-2 | 288.00 |
|  | Цилиндр измерительный с носиком 250 мл по ГОСТ 1770 | 1-250 -2 | 750.00 |
|  | Цилиндр измерительный с носиком 250 мл по ТУ 9464-013-52876351-2014, ГОСТ 1770 | 3-250 -2 | 390.00 |
|  | Цилиндр измерительный с носиком по ГОСТ 1770 | 1-500-2 | 1 062.00 |
|  | Цилиндр измерительный с носиком 500 мл по ТУ 9464-013-52876351-2014, ГОСТ 1770 | 3-500 -2 | 648.00 |
|  | Цилиндр измерительный с носиком по ГОСТ 1770 | 1-1000-2 | 1 560.00 |
|  | Чашка выпарная плоскодонная | ЧВП-2-100 | 282.00 |
|  | Чашка выпарная круглодонная | ЧВК-2-100 | 282.00 |
|  | Чашка выпарная круглодонная | ЧВК-2-250 | 324.00 |
|  | Чашка Петри Д=100 мм, h=20 мм |  | 186.00 |
|  | Эксикатор без крана ( 150 мм |  | 2 496.00 |
|  | Эксикатор без крана ( 180 мм |  | 3 258.00 |
|  | Эксикатор без крана ( 240 мм |  | 6 084.00 |

16. Посуда из фарфора

|  | Кастрюля фарфоровая 100 мл | N 1 | 516.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кастрюля фарфоровая 250 мл | N 2 | 1 044.00 |
|  | Кастрюля фарфоровая 500 мл | N 3 | 1 608.00 |
|  | Кружка фарфоровая с ручкой 250 мл | N 1 | 1 296.00 |
|  | Кружка фарфоровая с ручкой 500 мл | N 2 | 2 004.00 |
|  | Кружка фарфоровая с ручкой 1000 мл | N 3 | 3 822.00 |
|  | Стакан фарфоровый 50 мл | N 2 | 282.00 |
|  | Стакан фарфоровый 275 мл | N 4 | 774.00 |
|  | Стакан фарфоровый 400 мл | N 5 | 1 356.00 |
|  | Стакан фарфоровый 600 мл | N 6 | 2 016.00 |
|  | Ступка фарфоровая с пестиком №2, ( 90 мм | N 3 | 1 332.00 |
|  | Ступка фарфоровая с пестиком №2 ,( 110мм | N 4 | 1 932.00 |
|  | Ступка фарфоровая с пестиком №3 , ( 140 мм | N 5 | 3 696.00 |
|  | Ступка фарфоровая с пестиком №3 ,( 184 мм | N 6 | 7 044.00 |
|  | Тигли высокие 38 мл | N 4 | 252.00 |
|  | Тигли высокие 86 мл | N 5 | 498.00 |
|  | Тигли низкие 10 мл | N 3 | 156.00 |
|  | Тигли низкие 25 мл | N 4 | 180.00 |
|  | Тигли низкие 50 мл | N 5 | 282.00 |
|  | Чашка выпарная фарфоровая 20 мл | N 1 | 222.00 |
|  | Чашка выпарная фарфоровая 50 мл | N 2 | 294.00 |
|  | Чашка выпарная фарфоровая 100 мл | N 3 | 450.00 |
|  | Чашка выпарная фарфоровая 250 мл | N 5 | 960.00 |
|  | Чашка выпарная фарфоровая 450 мл | N 6 | 1 848.00 |

17. Лабораторное оборудование и материалы

|  | Электроплитка 1 конфорочная, 600 вт | ПЭ | 4 752.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электроплитка 2 конфорочная (конфорки Ø 145 мм, максимальная мощность 2000 Вт, габариты – 8,2*54*27,5 см ) | Мечта-211Ч | 5 280.00 |
|  | Баня комбинированная лабораторная | БКЛ-М | 13 620.00 |
|  | Штатив лабораторный | ШЛТ | 10 488.00 |
|  | Стойка гибкая с магнитным основанием для измерительных головок с ценой деления 0,01 мм (ИЧ-10, ИЧ-50) без индикатора | МС-29 | 6 900.00 |
|  | Дистиллятор, 220 В | ДЭ-4М | 74 880.00 |

18. Средства малой механизации

|  | Буровая установка фирмы «Golz» с бензиновым 2х тактным двигателем Stihl , 3 кВт (4,1 л.с.), 600 оборотов в минуту | КВ-200 | 732 816.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Щипцы для выемки керна ( 100 мм |  | 23 772.00 |
|  | Алмазная буровая коронка для взятия керна из асфальтобетона ( 108 мм, высота 400 мм | КН-95 | 25 536.00 |
|  | Алмазная буровая коронка для взятия керна из цементобетона ( 108 мм, высота 400 мм | КМ-60 | 25 536.00 |
|  | Щипцы для выемки керна ( 150 мм |  | 27 720.00 |
|  | Алмазная буровая коронка для взятия керна из асфальтобетона ( 158 мм, высота 400 мм | КН-95 | 37 380.00 |
|  | Алмазная буровая коронка для взятия керна из цементобетона ( 158 мм, высота 400 мм | КМ-60 | 37 380.00 |
|  | Отрезной станок фирмы «Golz» с электродвигателем (230 В, 50 Гц) для резки образцов асфальтобетона, цементобетона, камня. Диаметр режущего инструмента 400 (350) мм, посадочный диаметр алмазного диска 25,4 мм. Габариты (д х ш х в): 959 х 8400 х 1284 мм. Масса 66 кг. Стоимость без алмазного диска | MS400 | 279 972.00 |
|  | Нарезчик швов фирмы «Golz» c бензиновым мотором Honda 4,8 кВт (6,5 л.с.). Максимальная глубина резания 120 мм с максимальным диаметром диска 350 мм, посадочное отверстие 25,4 мм, объем водяного бачка 16 л, регуляция глубины резки, масса 63 кг. Габариты (д х ш х в): 650 х 450 х 1000 мм. Стоимость без алмазного диска | FS 125 | 434 280.00 |
|  | Нарезчик швов фирмы «Golz» c бензиновым мотором Honda 9,5 кВт (13 л.с.). Максимальная глубина резания 170 мм с максимальным диаметром диска 450 мм, посадочное отверстие 25,4 мм, объем водяного бачка 16 л, регуляция глубины резания ножной педалью с индикатором глубины резания, масса 86 кг. Габариты (д х ш х в): 1000 х 570 х 800 мм. Стоимость без алмазного диска | FS 170 | 540 624.00 |
|  | Алмазный диск для цементобетона ( 350 мм для FS 125 | LB 40 | 23 688.00 |
|  | Алмазный диск для цементобетона ( 450 мм для FS 170 | LB 60 | 43 260.00 |
|  | Алмазный диск для асфальтобетона ( 350 мм для FS 125 | AS 60 / 350 | 23 688.00 |
|  | Алмазный диск для асфальтобетона ( 450 мм для FS 170 | LA 75 / 450 | 33 432.00 |

19. Приборы и оборудование по технике безопасности и средства охраны труда

|  | Дозиметр для измерения амбиентного эквивалента дозы и мощности амбиентного эквивалента дозы гамма, рентгеновского излучения и плотности потока бета-частиц (с поверкой) | Радэкс МКС-1009 | 47 220.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дозиметр для обнаружения радиационной опасности | Радэкс РД-1503+ | 9 240.00 |
|  | Очки защитные |  | 144.00 |
|  | Фартук для работника лаборатории |  | 1 170.00 |
|  | Перчатки х/б с латексным покрытием |  | 75.00 |
|  | Перчатки трикотажные с напылением |  | 75.00 |

20. Техническая и нормативная литература

# Техническая литература

|  | ВСН 26-90. «Инструкция по проектированию и строительству автомобильных дорог нефтяных и газовых промыслов Западной Сибири». М., 1991 г., 151 с. | 492.00 |
| --- | --- | --- |
|  | ВСН 19-89. «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог». М., 2000 г., 48 с. | 576.00 |
|  | ВСН 38-90. «Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью». М., 1999 г., 47 с. | 576.00 |
|  | Основы инженерной геологии, дорожного грунтоведения и механики грунтов. Казарновский В.Д. М.,2007, 284 с. | 468.00 |
|  | Строительство и ремонт асфальтобетонных покрытий. Калашникова Т.Н., Сокальская М.Б., М., 2010, 344 с., с. илл. | 864.00 |
|  | Покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Кирюхин Г.Н., Смирнов Е.А., М., 2009, 179 с., с. илл. | 576.00 |
|  | Пособие по устройству теплоизолирующих слоев из пенопласта STYROFOAM на автомобильных дорогах России. Рувинский В.И. М.: Транспорт, 2000, 71 с. (на русском и английском языках) | 204.00 |

# ГОСТы

|  | ГОСТ 12248-2010 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости» | 2 736.00 |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ 23161-2012 «Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности» | 1 320.00 |
|  | ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний» | 1 752.00 |
|  | ГОСТ 28514-90 «Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объема» | 492.00 |
|  | ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. ТУ» | 1 320.00 |
|  | ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний» | 1 320.00 |
|  | ГОСТ 3344-83 «Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. ТУ» | 492.00 |
|  | ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-гравийные-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. ТУ» | 1 212.00 |
|  | ГОСТ 31424-2010 «Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. ТУ» | 1 512.00 |
|  | ГОСТ 30744-2001 «Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка» | 912.00 |
|  | ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. ТУ» | 1 716.00 |
|  | ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности» | 1 776.00 |
|  | ГОСТ 22783-77 «Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие»» | 606.00 |
|  | ГОСТ 12801-98 (изм.1) «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства . Методы испытаний» | 1 656.00 |
|  | ГОСТ P 52128-2003 «Эмульсии битумные дорожные. ТУ» | 1 368.00 |
|  | ГОСТ P 52129-2003 «Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. ТУ» | 1 416.00 |
|  | ГОСТ P 52056-2003 «Вяжущие полимерно-битумные на основе блок-сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. ТУ» | 828.00 |
|  | ГОСТ 26589-94 «Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний» | 552.00 |
|  | ГОСТ 30412-96 «Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий» | 672.00 |
|  | ГОСТ 30413-96 «Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием» | 612.00 |
|  | ГОСТ 32846-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация» | 648.00 |
|  | ГОСТ 32848-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки» | 648.00 |
| Г | ГОСТ 33127-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация» | 648.00 |

# СНиПы

|  | СП 78.13330.2012 СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги | 6 144.00 |
| --- | --- | --- |
|  | РДС 10-236-99 «Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Порядок проведения сертификации систем качества и сертификации производств в строительстве» | 492.00 |

Принимаем заявки на приборы и оборудование, не указанные в прайс-листе.

Условия поставки

Заказчик представляет заявку. Поставщик выписывает счет, который Заказчик оплачивает в срок до 5 банковских дней. В случае неоплаты счета в установленные сроки, цены и сроки поставки могут быть пересмотрены. Заказ комплектуется в течение двух - тридцати дней с момента поступления оплаты на расчетный счет Поставщика. Приборы и оборудование отпускаются со склада в  Москве.

Приобретая  приборы и оборудование в нашей организации, Вы можете заказать их доставку транспортной компанией «ЖелДорЭкспедиция»  до терминала в Вашем городе. Также производятся отгрузки экпресс-почтой.

Адрес:		105118, г. Москва, Кирпичная улица, дом 22

Контакты:	Телефоны/факсы (495) 366 22 71, (495) 366 38 35, (499) 369 76 97, (917) 556 97 97.

Интернет: www.dorstroypribor.ru. E-mail: dorstroypribor@mail.ru

Время работы:  	ежедневно с 830 до 1600; пятница – с 830 до 1400; суббота, воскресенье – выходные дни

Проезд: 		Станция метро «Семёновская» (пешком 10-15 минут) или станция МЦК «Измайлово» (пешком 20-25 минут).

Будем рады сотрудничеству с Вами!

С уважением, генеральный директор 					                            В. И. Зубкова

Схема проезда